|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор МАОУ ДОД «Детская школа искусств им.В.В.Силина» |
|  | __________________ Минаев М.Н. |
|  | «____» ____________________ 2014 г. |

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на проведение открытого конкурса

на право заключения с МАОУ ДОД  «Детская школа искусств им.В.В.Силина» договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в здании МАОУ ДОД  «Детская школа искусств им.В.В.Силина»

г.Нововоронеж, 2014

Содержание конкурсной документации

- Инструкция участникам  закупки.

- Информационная карта.

- Перечень закупаемой продукции, требования (приложение №1 к информационной карте).

- Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (приложение №2 к информационной карте).

- Опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе.

- Форма заявки на участие в конкурсе.

- Форма анкеты участника закупки

- Форма таблицы конкурсного предложения

- Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов участника  закупки.

- Образец подписания конверта.

- Проект договора.

- Локальная смета.

- Дефектная ведомость

- Техническое задание

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ  ЗАКУПКИ.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Заказчик – Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского округа – город Нововоронеж “Детская школа искусств им.В.В.Силина”

Закупка - совокупность осуществляемых в порядке, предусмотренном настоящим Положением, действий Организатора закупки, направленных на заключение и исполнение договоров.

Продукция - товары, работы, услуги, приобретаемые Учреждением.

Способ закупки - процедура, в результате проведения которой организатор закупки производит выбор поставщика, в соответствии с порядком, определенным в  Положении о закупке и в документации о закупке.

Заявка на участие в закупке (лоте) – комплект документов, содержащий подтверждение согласия участника закупки участвовать в закупке на условиях, указанных в извещении и документации о закупке (далее - заявка).

Организатор закупки — Учреждение или иное юридическое лицо, которое на основе договора с Учреждением от его имени и за его счет организовывает и проводит закупки

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

# Участник закупки — любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют установленным требованиям, подавшее заявку на участие в процедуре закупки.

Участник конкурса – физическое или юридическое лицо, зарегистрировавшее у организатора конкурса заявку на участие в конкурсе.

Конкурсная документация – документация, утвержденная заказчиком, содержащая установленные требования к качеству, техническим характеристикам продукции, требования к ее безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), требования к размерам, упаковке, отгрузке  продукции, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия продукции потребностям заказчика.

Заявка на участие в конкурсе – письменное подтверждение участника  закупки его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, поданная в срок и по форме, установленной конкурсной документацией.

Комиссия по осуществлению закупок – коллегиальный орган, созданный Учреждением для проведения процедур закупки  и уполномоченный определять победителя конкурса .

Победитель конкурса – участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Договор – договор, заключенный заказчиком с победителем конкурса в соответствии с действующим законодательством.

Информационное обеспечение закупок – размещение заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  информации о закупках товаров,  работ,  услуг.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1. 1.Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом Российской Федерации от 03 ноября 2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о порядке организации и проведения закупки товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей городского округа – город Нововоронеж “Детская школа искусств им.В.В.Силина”

1.1.2.Настоящая Конкурсная документация применяется при осуществлении закупки товаров,  работ,  услуг для нужд МАОУ ДОД “Детская школа искусств им.В.В.Силина”  путем проведения торгов в форме открытых конкурсов

1. 2. Наименование заказчика

1.2.1.Заказчик, упомянутый в Информационной карте конкурсной документации, обладает средствами для проведения открытого конкурса, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурсной документации, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1. 3. Предмет конкурса

1.3.1.Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в конкурсе на выполнение работы для нужд заказчика (далее - продукция), информация о которой содержится в Информационной карте конкурсной документации, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации.

1. 4. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

1.4.1.Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в Информационной карте конкурсной документации. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам конкурса.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1.Заказчик направляет средства на финансирование договора, который будет заключен по результатам данного конкурса, из источника финансирования, указанного в Информационной карте конкурсной документации.

1.5.2.Порядок оплаты за выполненные работы, оказанные услуги определяется условиями открытого конкурса, изложенными в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурсной документации.

1. 6. Участники осуществления закупки

1.6.1.Участником осуществления закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, претендующее на заключение договора.

1. 7. Требования к выполняемым работам.

1.7.1.Работы, указанные в Информационной карте конкурсной документации, должна соответствовать требованиям, указанным в Информационной карте.

1.8. Требования к участникам  осуществления закупки.

1.8.1.Соответствие участника осуществления закупки требованиям, указанным в Информационной карте и предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; а также должно быть обеспечено:

1.8.1.1. Наличие действующих лицензий на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по предмету конкурса (если деятельность лицензируется);

1.8.1.2. Соответствие предмету конкурса видов деятельности Участника (для юридических лиц – определенных на основании его учредительных документов)

1.8.2.Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица или не проведение в отношении участника закупки - юридического лица процедуры банкротства;

1.8.3.Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.8.4.Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.8.5.Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа, участников закупок.

1.9. Одна конкурсная заявка от каждого участника закупки

1.9.1.Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

1.10.. Затраты на участие в конкурсе.

1.10.1.Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки.

## 1. 11. Условия допуска к участию в торгах. Отстранение от участия в конкурсе

### 1.11.1.При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник закупки не допускается Единой комиссией заказчика (далее – Комиссия) к участию в конкурсе в случае:

1.11.1.1.Непредставления участником обязательных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике закупки или о товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых проводится конкурс

1.11.1.2. Несоответствия требованиям, указанным в п.1..8

1.11.1.3.Непредоставления платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копии такого поручения, если необходимость предоставления обеспечения указана в пункте 26 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

1.11.1.4.Несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы.

#### 1.11.2.     Комиссия отстраняет участника закупки от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в случае:

1.11.2.1.установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,                                                       представленных участником  закупки;

1.11.2.2.установления факта проведения ликвидации в отношении участника конкурса – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии Конкурсного производства;

1.11.2.3.установления факта приостановления деятельности участника конкурса — юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

1.11.2.4.установления факта наличия у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 1.12.Обеспечение заявок на участие в конкурсе

### 1.12.1    Если Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств, в             качестве  обеспечения заявки на участие в конкурсе, Участники закупки, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на счет, реквизиты которого, указаны в пункте 26 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### 1.12.2 Факт внесения участником закупки денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением с отметкой банка о перечислении денежных средств, в качестве обеспечения заявки, или копией такого поручения.

### 1.12.3.Соответствующее платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки (или копия такого платежного поручения) должно быть подано участником закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.

### 1.12.4.Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должны быть зачислены на счет Заказчика, реквизиты которого указаны в пункте 26 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», не позднее 2-х банковских дней до окончания срока приема заявок.

### 1.12.5.Заказчик возвращает Участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке путем перечисления денежных средств по реквизитам счета, указанным в заявке, поданной соответствующим Участником  в следующих случаях и в следующие сроки:

### 1.12.5.1.в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки;

### 1.12.5.2.в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Участником   заявки на участие в закупке;

### 1.12.5.3.в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола, на основании которого Участнику, которому отказано в допуске к участию в закупке;

### 1.12.5.4.в течение 5 (пяти) рабочих  дней со дня подписания протокола выбора победителя закупки тем Участникам, которые участвовали в закупке, но не стали победителями, за исключением Участника, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер;

### 1.12.5.4.участнику, заявке на участие в  закупке которого присвоен второй номер, в течение 5(пяти) рабочих   дней со дня заключения договора с победителем закупки или с таким участником;

1.12.5.5.   победителю закупки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения с ним договора.

### 1.12.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения от заключения договора победителя или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

II. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

2.1. Содержание конкурсной документации

2.1.1.Конкурсная документация содержит:

- Инструкция участникам закупки.

- Информационная карта.

- Объемы закупаемых работ, требования (приложение №1 к информационной карте).

- Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (приложение №2 к информационной карте).

- Опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе.

- Форма заявки на участие в конкурсе.

- Форма анкеты участника закупки.

- Форма таблицы конкурсного предложения.

9)  Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и                                представления интересов участника закупки.

10)Образец подписания конверта.

11)Проект договора.

12)Приложения к договору

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1.При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или конкурсной комиссии с участником закупки не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме  запрос о разъяснении положений конкурсной документации. Разъяснение положений конкурсной документации направляется заказчиком в письменной форме или по электронной почте в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию

2.3.1.Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, при этом срок подачи заявок продлевается так, чтобы со дня размещения на сайте изменений, до даты вскрытия конвертов оставалось не менее чем пятнадцать дней.  Изменение предмета конкурса не допускается.

2.3.2.В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте. Указанные изменения должны быть направлены заказными письмами всем участникам закупки, которыми была предоставлена конкурсная документация, в течение двух рабочих дней.

2.4. Отказ от проведения конкурса.

2.4.1.Организатор конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на официальном сайте.

2.4.2.В течение двух дней со дня принятия указанного решения организатором конкурса вскрываются конверты (в случае, если на конверте не указан почтовый адрес) с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе.

2.4.3.В случае если в Информационной карте установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

III. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ.

3.1.. Язык конкурсной заявки.

3.1.1.Конкурсная заявка, а также вся связанная с ней корреспонденция должны быть написаны на языке, указанном в Информационной карте.

3.2. Документация, входящая в конкурсную заявку

3.2.1.Конкурсная заявка должна содержать документы и сведения, подтверждающие соответствие участника закупки и продукции (работ, услуг), являющихся предметом торгов требованиям,  перечисленным в статьях 7, 8, заполненные формы и таблицы, приложенные к настоящей инструкции, проект договора.

3.3. Формы конкурсной заявки.

3.3.1..Участник конкурса должен обязательно заполнить включаемые в комплект конкурсной документации форму заявки и  другие формы. Электронная форма документов в настоящем открытом конкурсе не предусмотрена.

3.4. Валюта конкурсной заявки

3.4.1.Цены должны быть выражены в валюте, указанной в Информационной карте (указывается валюта, используемая для формирования цены, расчета и платежей).

3.5. Документы, подтверждающие правомочность участника конкурса.

3.5.1.Заявка должна содержать сведения и документы об участнике конкурса, подавшем заявку, а именно:

3.5.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно - правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона;

3.5.1.2 полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении конкурса.

3.5.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса;

## 3.5.1.4. копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц);

## 3.5.1.5.решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника конкурса невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника закупки  выполнение работ,  являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;

## 3.5.1.6.предложение участника в отношении предмета договора с приложением документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации, документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

3.5.1.7. Документы, подтверждающие качество работ, квалификацию участников                               конкурса – перечень выполненных аналогичных работ за последний 1 год, акты выполненных работ, отзывы заказчиков о выполнении аналогичных работ

3.5.1.8. Документы, подтверждающие  финансовую устойчивость, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды:

- платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки (или копия такого платежного поручения) е

- Копия формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и копия формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний отчетный период,  заверенные печатью участника размещения заказа;

- Оригинал справки из налоговых органов о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданный не ранее, чем за 20 дней до даты размещения извещения о проведении конкурса)

## 3.5.1.9.план-график исполнения договора, в случае закупки подрядных работ;

## 3.5.1.10.Проект договора с приложениями

3.5.1.8.В случае предоставления участником закупки на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов, каждая из таких заявок должна содержать полный пакет документов и сведений.

3.6. Оформление и подписание конкурсной заявки

3.6.1.Заявка на участие в конкурсе оформляется в формате, содержащейся в настоящей конкурсной документации, и с учетом требований, указанных в Информационной карте. Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований:

3.6.1.1. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в пункте 21 части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

3.6.1.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

3.6.1.3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в форме "ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ" (форма 1 части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПОК").

3.6.1.4. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физическим лицом).

3.6.1.5. Все документы, представляемые участниками закупок в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.1.6. Все листы заяки на участие в закупки, включая опись документов и все входящие в нее документы, должны быть сшиты в единую книгу.

3.6.1.7. Заявка должна содержать сквозную нумерацию листов, первый лист заявки (опись документов) не нумеруется, нумерация начинается со второго листа.

3.6.1.8. Заявка на участие в закупке на месте прошивки должна быть подписана участником или лицом, уполномоченным таким участником , с указанием расшифровки подписи( инициалы, фамилия) и скреплена печатью организации (при наличии).

3.6.1.9. Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных участниками закупок заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных с опозданием.

3.6.1.10. Каждый конверт с заявкой, поступившей в срок, указанный в информационной карте, регистрируется Организатором закупки в журнале регистрации заявок. По требованию участника закупки Организатор закупки должен выдать расписку о получении заявки.

3.7. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

3.7.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в пункте 21 части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

3.7.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 21 части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", участник закупок не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

3.7.3. Представление заявки на участие в конкурсе с отклонением по форме, установленной конкурсной документацией, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.7.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

3.8. Требования к предложениям о цене договора.

3.8.1. Цена договора, предлагаемая участником закупок, не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в пункте 7 части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

3.8.2. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником закупок, превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), соответствующий участник закупок не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.8.3. Если предложенная цена договора занижена на 20 или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене е договора при проведении закупок на выполнение работ по строительству, капитальному и текущему ремонту, реконструкции объектов капитального строительства, независимо от наличия в них обоснования цены, Конкурсная комиссия отклоняет такую заявку.

3.8.4. Цена договора должна включать все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПОДАЧА И ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ ЗАЯВКАМИ.

4.1. Опечатывание и маркировка конвертов с конкурсными заявками

4.1.1.Заявка вкладывается в конверт. Участники конкурса должны предоставить заказчику запечатанный конверт.

4.1.2.На конверте должна содержаться следующая информация:

-Наименование и адрес участника конкурса (указывается по желанию участника)

-Адрес заказчика или уполномоченного лица.

-Название конкурса (номер лота).

- Слова «Не вскрывать до «___» (дата и время вскрытия конвертов).

4.2. Сроки начала и окончания подачи заявок

4.2.1.Конкурсные заявки могут быть поданы заказчику после размещения на сайте www.zakupki.gov.ru не позднее времени и даты, указанных в Информационной карте.

4.3. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.3.1.Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указан почтовый адрес) и возвращаются участникам конкурса. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным участникам конкурса в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

4.4 Изменение в конкурсных заявках и их отзыв

4.4.1.Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Изменение к заявке на участие в конкурсе подается в запечатанном конверте, на котором указывается наименование конкурса и к которому прикладывается копия расписки, выданная заказчиком при получении конверта с конкурсной заявкой.

4.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками

4.5.1.В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

4.5.2.Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.5.3.При проведении процедуры вскрытия заявок заказчик проводит аудиозапись процедуры.

4.5.4.При вскрытии каждого конверта с заявкой объявляется и заносится в протокол: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес  каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается на сайте www.zakupki.gov.ru  в течение 3-х дней после его подписания.

5. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК.

5.1. Порядок рассмотрения и оценки заявок  на участие в конкурсе

5.1.1.Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.1.2.В ходе рассмотрения заявок Организатор закупки по решению Комиссии вправе, направить письменные запросы участникам закупки (при этом организатором закупки не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам закупки):

5.1.2.1. о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов;

5.1.2.2. об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе и направлении Организатору закупки исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных Организатором закупки арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах такой участник не допускается к участию в конкурсе;

5.1.2.3. о разъяснении положений заявок на участие в конкурсе. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру и цену предлагаемой участником продукции.

5.1.3.Срок представления участником закупки необходимых документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

5.1.4.Конкурсная заявка признается надлежащей, если она соответствует всем требованиям, изложенным в конкурсной документации.

5.1.5.Комиссия отклоняет конкурсную заявку в случае:

5.1.5.1.не соответствия конкурсной заявки требованиям, установленным в извещении и конкурсной документации;

5.1.5.2.несоответствия участника закупки требованиям, установленным в конкурсной документации;

5.1.5.3.если предложенная цена договора занижена на 20 или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора при проведении закупок на выполнение работ по строительству, капитальному и текущему ремонту, реконструкции объектов капитального строительства, независимо от наличия в них обоснования цены;

5.1.5.4.непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации.

Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае поступления на расчетный счет Учреждения денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. При этом, Учреждение обязано по всем заявкам участников, в которых отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств, проверить поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки.

5.1.6.Комиссия оценивает конкурсные заявки, которые не были отклонены, для выявления победившей конкурсной заявки, в соответствии с критериями и порядком оценки, изложенными в конкурсной документации.

5.1.7.В целях обеспечения квалифицированной оценки конкурсных заявок, комиссия вправе привлекать экспертов, экспертные организации для осуществления экспертизы конкурсных заявок. При этом не допускается привлечение эксперта к проведению экспертизы заявки участника, с которым экспертом заключен трудовой или гражданско-правовой договор, а также в иных случаях, когда участие такого эксперта приводит к возникновению конфликта интересов между ним и участниками закупки.

5.1.8. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

5.1.9. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

5.1.10. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

5.1.11.На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5.1.12.Победившей конкурсной заявкой является конкурсная заявка, которая содержит наилучшее предложение об условиях исполнения договора на основе критериев и процедур оценки, указанных в конкурсной документации, и которой присвоен первый номер.

5.1.13.Результаты оценки заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, который подписывается непосредственно в день рассмотрения и оценки заявок. Указанный протокол размещается на сайте www.zakupki.gov.ru в течение 3-х дней после его подписания

5.1.14.В протоколе указываются сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, информация о направленных запросах и полученных ответах на них, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин отклонения заявок, о порядке оценки заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования участников закупки, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.

5.1.15.В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Учреждение вправе заключить договор с участником конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.16.Конкурс признается несостоявшимся если:

5.1.16.1конкурсные заявки не поступили;

5.1.16.2.ни одна из поступивших конкурсных заявок не соответствует конкурсной документации;

5.1.16.3.только один участник закупки, подавший конкурсную заявку, признан участником конкурса.

Учреждение вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов, провести повторно конкурс или иной способ закупки, предусмотренный   Положением о закупке.

5.2. Контакты с заказчиком

5.2.1.При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, конкурсной комиссии с участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ПРИЗНАНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ВЫИГРАВШЕЙ КОНКУРС.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.

6.1. Порядок выбора победителя

6.1.1.Победителем признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора  и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6.1.2.При предложении несколькими участниками одинаковых условий исполнения договора приоритет отдается заявке, которая подана раньше.

6.2. Уведомление о признании заявки выигравшей конкурс

6.2.1.Заказчик передает участнику конкурса - победителю протокол оценки и сопоставления заявок и проект договора на рассмотрение и подписание.

II ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Нижеследующие конкретные данные по работам, подлежащим закупке, являются дополнением к условиям инструкции участникам конкурса. В случае противоречия между условиями инструкции и положениями информационных карт конкурсной заявки применяются условия Информационной карты.

| №п.п | Наименование пункта с указанием пунктов Инструкции | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сведения о заказчике п.1.2. |  |
| 2 | Наименование Заказчика конкурса | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского округа – город Нововоронеж «Детская школа искусств им.В.В.Силина» (МАОУ ДОД «Детская школа искусств и.В.В.Силина”) |
| 3 | Место нахождения, почтовый адрес Заказчика, тел./факс | 396072 Воронежская обл, г.Нововоронеж, ул. Космонавтов,20 тел./факс 8 -47364-2-48-54 |
| 4 | Контактное лицо Заказчика, номер телефона | По вопросам организации и проведения конкурса – Минаев Максим Николаевич , тел. (8-47364) 2-48-54, Е-mail:MAOU-Silinvv@yandex.ru. По техническим вопросам – Зимина Вера Николаевна, тел. (8-47364) 2-02-05 |
| 5 | Предмет конкурса (п.1. 3): | Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в здании МАОУ ДОД “Детская школа искусств им.В.В.Силина” |
| 6 | Форма торгов: | Открытый конкурс |
| 7 | Начальная (максимальная) цена договора п.3.8.1. | 1 778 004,78 (один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч четыре рубля 78 копеек) рублей |
| 8 | Порядок формирования цены | Цена договора обосновывается локальным сметным расчетом и включает стоимость строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, оборудования, материалов, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей и иные расходы |
| 9 | Место выполнения работ | 396072 Воронежская обл, г.Нововоронеж, ул. Космонавтов,20 |
| 10 | Источник финансирования | Средства субсидий на иные цели из бюджета городского округа город Нововоронеж на 2014 год. |
| 11 | Форма оплаты | Безналичная |
| 12 | Сроки и порядок оплаты | С отсрочкой 30 дней со дня приемки выполненных работ |
| 13 | Валюта конкурсной заявки, расчета и платежей | Российский рубль |
| 14 | Условия и сроки выполнения работ, оказания услуг по договору | Работы производятся в здании школы искусств , в соответствии с Договором (Приложение № 4 к Конкурсной документации), Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к Договору) , Локальной сметой (Приложение № 2 к Договору),Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору) Срок выполнения работ- не более 30 дней с даты подписания договора |
| 115 | Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ | Согласно приложению № 1 к информационной карте «Объемы выполняемых работ, требования» |
| 16 | Требования к участникам размещения заказа (п.1. 8): | Соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов. Непроведение ликвидации и процедуры банкротства участника закупки - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки |
| 17 | Условия допуска к участию в торгах (п.1.11): | При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник закупки не допускается к участию в конкурсе в случаях: непредставления определенных конкурсной документацией документов; наличия в представленных документах недостоверных сведений об участнике закупки, о продукции; несоответствие участника закупки требованиям конкурсной документации; несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, включая порядок оформления документов. 5) если предложенная цена договора занижена на 20 или более процентов по отношению к начальной (максимальной)цене договора при проведении закупок на выполнение работ по строительству, капитальному и текущему ремонту, реконструкции объектов капитального строительства, независимо от наличия в них обоснования цены, Конкурсная комиссия отклоняет такую заявку. |
| 18 | Срок и порядок предоставления конкурсной документации (п.2.1.) | С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте www.zakupki.gov.ru Конкурсная документация в письменной форме предоставляется Участникам по адресу:396072 г.Нововоронеж, ул.Космонавтов, д. 20, ежедневно, по рабочим дням с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Начало предоставления- со дня публикации на официальном сайте извещения о закупке. Окончание-за два дня до срока окончания подачи заявок. Плата за предоставление конкурсной документации не взимается |
| 19 | Язык конкурсной заявки | Русский |
| 20 | Состав, Содержание и форма заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по формам, представленным в части III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА. (Приложение № 3 к Конкурсной документации) |
| 21 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе (лоте) п.3.5. | -Заявка на участие в конкурсе -Анкета участника закупки -Таблица конкурсного предложения -Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки -Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса копия документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) -Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов (копия свидетельства СРО),в случаях, предусмотренных законодательством. -Копии Устава, положения, учредительного договора -Копия свидетельства о государственной регистрации -Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки -Декларация о соответствии требованиям, предусмотренным п.2,3,4 п.16 Информационной карты -платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки ( копия такого платежного поручения) -Копия формы № 1 «Бухгалтерский баланс» за последний отчетный период -Копия формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний отчетный период -Справка (оригинал) об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней, выданный не ранее, чем за 20 дней до даты размещения извещения о проведении конкурса) -Документы, подтверждающие качество работ, квалификацию участников конкурса – копии договоров на выполнение аналогичных работ за последний 1 год, копии актов выполненных работ, отзывов заказчиков о выполнении аналогичных работ,заверенные участником закупки. -Календарный график выполнения работ -Проект договора с приложениями (заполненный, подписанный и заверенный печатью участника) |
| 22 | Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в заявки п.4.4. | Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе |
| 23 | Порядок, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе | Подача заявок в электронном виде не предусмотрена |
| 24 | Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора Условия их привлечения | Не допускается |
| 25 | Заключение договора с несколькими участниками размещения заказа | Не допускается |
| 26 | Обеспечение конкурсных заявок п.1.12. | Для участников устанавливается денежное обеспечение заявки в размере 7% от начальной (максимальной) цены договора и составляет 124 460,33 ( сто двадцать четыре тысячи четыреста шестьдесят руб,33 коп) рублей. Данные средства Участник должен перевести не позднее 2-х банковских дней до окончания срока приема заявок по указанным ниже реквизитам Заказчика: МАОУ ДОД «Детская школа искусств им. В.В. Силина» КПП 365101001; ИНН 3651005981 р/с 40703810413004071095 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж БИК 042007681; к/сч30101810600000000681 Порядок внесения и возврата денежных средств, предназначенных в качестве обеспечения заявки, указан в п. 1.12.5 части I. «Общие условия проведения конкурса» Конкурсной документации. |
| 27 | Дата окончания подачи заявок:п.4.2. | До 11-00 часов (время местное) 16 июня 2014г. |
| 28 | Место и время предоставления заявок на участие в конкурсе п.4.2. | 396072 Воронежская обл. г.Нововоронеж, ул.Космонавтов,20, каб. № 13 в рабочие дни, кроме пятницы с 8.00 час до 17.15 час, в пятницу с 8.00 час. До 15.00 час. (обед с 12.00 до 13.00 час.) |
| 29 | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (п.4.5.) | 396072 Воронежская обл. г.Нововоронеж, ул.Космонавтов,20, каб. № 13 16 июня 2014 года 11-00 часов (время местное) |
| 30 | Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (п.5.) | 23 июня 2014 года 10-00 часов (время местное) |
| 31 | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе Значимость критериев при оценке заявки на участие в конкурсе в процентах (п.5.1.): | Для определения лучших условий исполнения договора, устанавливаются следующие критерии, по которым Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки: - цена договора; Значимость критерия: 60% Участники, предложившие в своей заявке цену договора большую начальной, не допускаются к конкурсу. - срок выполнения работ; Значимость критерия: 30% Срок выполнения работ должен быть не более 30 дней; - квалификация участников торгов; Значимость критерия: 10% Предмет оценки: Опыт работы Участника конкурса по выполнению аналогичных предмету конкурса работ в течение последнего года. Количество организаций, на которых Участник конкурса выполнял аналогичные работы, должно быть не менее 5 (подтверждается перечнем, представляемым в составе документов, прилагаемых к заявке). Указанный перечень критериев оценки заявок на участие в конкурсе является исчерпывающим. |
| 32 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе п.5.1. | В случае, если со стороны Заказчика к Участнику процедуры в ходе предыдущих договорных отношений предъявлялись официально оформленные претензии к выполнению работ, Заказчик вправе на этапе рассмотрения заявок отказать такому Участнику в допуске. Победитель выявляется на основе лучших предложений участников по критериям, оцененным в совокупности и с учетом их значимости. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе приведен в Методике оценки заявок конкурсной процедуры на основе сравнения предложений участников. Методика представлена в приложении № 2 к Конкурсной документации |
| 33 | Срок подписания договора победителем (п.6.2.) | Не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с момента подписания итогового протокола заседания конкурсной комиссии |

Приложение № 1 к Конкурсной документации

ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ

Работы осуществлять в соответствии с локальной  сметой№1, техническим заданием, ведомостью объемов работ , которые  являются составной частью настоящего пакета конкурсной документации.(Приложение 1,2,3 к Договору)

Работы и исполнительную документацию выполнять в соответствии с требованиями нормативных актов, действующих ГОСТов и СниПов. При этом под действующими ГОСТами и СниПами понимать ГОСТы и СниПы, включенные в Указатель государственных стандартов по строительству и в Указатель нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации, изданные ОАО «ВНИИНТПИ» Минрегиона России.

Приложение № 2 к Конкурсной документациие

Критерии и порядок оценки и сопоставления

заявок на участие в конкурсе

| Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | Ед. изм. | Значимость критериев, процентов | Порядок оценки заявок по критериям |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена договора, не превышающая установленную начальную (максимальную) цену | рублей | 60 | 1. Рейтинг, присуждаемый определяется по формуле: Ц min Ц= -------- - x 100, I Ц i где: Ц - рейтинг, присуждаемый i-й i заявке по указанному критерию; Ц - минимальная предложенная цена min контракта Ц - предложение i-го участника i конкурса по цене контракта. 2. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора» умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 3. Лучшим условием по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора. |
| 2.Срок выполнения работ | дней | 30 | 1. Рейтинг, присуждаемый определяется по формуле: F min F = -------- - x 100, I F i где: F - рейтинг, присуждаемый i-й i заявке по указанному критерию; F - минимальный предложенный min срок исполнения контракта F - предложение i-го участника i конкурса по сроку выполнения работ 2. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «сроки выполнения работ» умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 3. Лучшим условием по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшим сроком исполнения договора |
| 3.Опыт выполнения аналогичных работ, квалификация участника размещения заказа. | Шт | 10 | Каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. , если показатель равен 5, то ему присуждается рейтинг100баллов ,если 4,то 80 баллов и т.д. 2. Рейтинг определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. 3. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по данному критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением. |
| ИТОГО: | 100 |  |

Приложение №3 к Конкурсной документации

III ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(Заполняется на бланке организации

с указанием исх. №, даты)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Настоящим _____________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в конкурсе _____________________________________________________________________________

(название конкурса)

нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование документа | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в конкурсе |  |
| 2 | Анкета участника закупки |  |
| 3 | Таблица конкурсного предложения |  |
| 4 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |  |
| 5 | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия (для индивидуальных предпринимателей), копия документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 6 | Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов (копия свидетельства СРО) |  |
| 7 | Копии Устава, положения, учредительного договора |  |
| 8 | Копия свидетельства о государственной регистрации |  |
| 9 | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе |  |
| 10 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки |  |
| 11 | Декларация о непроведении ликвидации и процедуры банкротства, неприостановлении деятельности, отсутствии задолженности по налогам и сборам, отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков |  |
| 12 | Копия платежного поручения, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки |  |
| 13 | Копия формы № 1 «Бухгалтерский баланс» за последний отчетный период |  |
| 14 | Копия формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний отчетный период |  |
| 15 | Справка из налоговых органов о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданный не ранее, чем за 20 дней до даты размещения извещения о проведении конкурса) |  |
| 16 | Копии документов, подтверждающие качество работ, квалификацию участников конкурса – копии договоров на выполнение аналогичных работ за последний 1 год, копии актов выполненных работ, отзывов заказчиков о выполнении аналогичных работ, |  |
| 17 | Календарный график выполнения работ |  |
| 18 | Проект договора с приложениями (заполненный, подписанный и заверенный печатью участника) |  |

Руководитель участника закупки	_____________________________________________________________________

(Наименование должности)  (Фамилия, имя, отчество полностью)  (Подпись)

(М.П.)

Главный бухгалтер _______________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество полностью) (Подпись)

(Заполняется на бланке организации

с указанием исх. №, даты)

Директору

МАОУ ДОД “Детская школа искусств им.В.В.Силина”

Минаеву М.Н.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с МАОУ ДОД “Детская школа искусств им.В.В.Силина”

договора на выполнение работ   по капитальному ремонту системы отопления в здании МАОУ ДОД “Детская школа искусств им.В.В.Силина”

(наименование лота)

Уважаемые господа!

Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого  договора,      ___________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице _______________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, наименование его должности)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных положениями конкурсной документации.

Мы согласны осуществить выполнение следующих работ: ___________ ____________________________________________________________(наименование лота)

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в 20-дневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта договора.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса (нашей заявке будет присвоен 2-ой номер), а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора и заказчик примет решение о заключении договора с участником конкурса, заявке которого присвоен 2-ой номер, мы обязуемся заключить договор на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

Также подтверждаем, что мы извещены о том, что сведения о нас будут направлены для включения в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора, либо расторжения с нами заключенного договора в связи с существенным нарушением нами условий договора.

В случае, если после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе наша заявка оказалась единственной и соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, мы признаем, что будем не вправе отказаться от заключения договора в соответствии с действующим законодательством.

В случае признания нас победителями (нашей заявке на участие в конкурсе присвоен первый номер), в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта договора и до подписания официального договора  настоящая заявка будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

(Ф.И.О., должность, телефон работника)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

Руководитель участника закупки_____________________________________

(наименование должности)

__________________________________________

(Фамилия, имя, отчество полностью)

__________________________________________

(Подпись)

(М.П.)

Главный бухгалтер		_______________________________________________

(Фамилия, имя, отчество полностью)

_______________________________________________

(Подпись)

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| Полное и сокращенное наименование участника закупки |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| ИНН/ КПП/ ОГРН |  |
| Место нахождения, почтовый адрес |  |
| Наличие филиала на территории Воронежской области, его местонахождение, почтовый адрес (для предприятий, находящихся за пределами Воронежской области) |  |
| Электронный адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом торгов. |  |
| Опыт выполнения аналогичных работ |  |

Примечание: вышеуказанные данные должны быть подтверждены путем предоставления копий следующих документов:

- Устав, положение, учредительный договор;

- Свидетельство о государственной регистрации;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

-Договоры на выполнение аналогичных работ (копии, заверенные участником закупки)

-Акты выполненных работ(копии, заверенные участником закупки)

-Отзывы по предыдущим работам(копии, заверенные участником закупки)

| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| --- | --- |
| Наименование обслуживающего банка |  |
| ИНН / КПП |  |
| Расчетный счет |  |
| Корреспондентский счет |  |
| Код БИК |  |
| ОКОНХ |  |
| ОКПО |  |

| Непроведение ликвидации или непроведение процедуры банкротства (указать: проводится / не проводится) |  |
| --- | --- |
| Неприостановление деятельности (указать: деятельность приостановлена / не приостановлена) |  |
| Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (указать: задолженность отсутствует / имеется) |  |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (указать: в реестр включены / не включены) |  |

Примечание: В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды участник размещения заказа представляет следующие документы:

- Копия формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и копия формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний отчетный период ,заверенные печатью участника размещения заказа;

- Оригинал справки из налоговых органов о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданный не ранее, чем за 20 дней до даты размещения извещения о проведении конкурса)

| Прочая информация (указывается по желанию) |  |
| --- | --- |

Руководитель участника закупки_____________________________________________

(наименование должности)

_______________________________________________

(Фамилия, имя, отчество полностью)

_______________________________________________

(Подпись)

(М.П.)

Главный бухгалтер			_______________________________________________

(Фамилия, имя, отчество полностью)

_______________________________________________

(Подпись)

| (Заполняется на бланке организации |  | Директору МАОУ ДОД “Детская школа искусств им.В.В.Силина” |
| --- | --- | --- |
| с указанием исх. №, даты) |  | Минаеву М.Н.. |

ТАБЛИЦА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Изучив конкурсную документацию на ___________________________________________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего

(наименование конкурса)

конкурса, мы __________________________________________________________________________________________________________________ в лице

(наименование участника закупки)

_______________________________________________________________________________________________, уполномоченного в случае признания нас

(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью)

победителями, Мы согласны подписать договор ,гарантировать выполнение работ по __________________________________________________________________________________ в соответствии с требованиями Конкурсной документации и на условиях, которые мы представили ниже, а именно:

| № п/п | Наименование критерия (показателя) | Единица измерения | Предложение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора* | Российский рубль | Значение указывается цифрами и прописью |  |
| 2. | Срок выполнения работ | Дней |  |  |
| 3. | Квалификация участников торгов | Шт. |  |  |

* Общая стоимость заказа указана с учетом НДС, транспортных расходов, страхования, таможенных пошлин, других обязательных платежей и других расходов и подтверждается сметным расчетом

Руководитель участника закупки	_______________________________________________

(наименование должности)

_______________________________________________

(Фамилия, имя, отчество полностью)

(М.П.)						_______________________________________________

(Подпись)

Главный бухгалтер				_______________________________________________

(Фамилия, имя, отчество полностью)

_______________________________________________

(Подпись)

ОБРАЗЕЦ

доверенности участника закупки

на участие в процедуре вскрытия конвертов

с заявками на участие в открытом конкурсе

Бланк организации

Доверенность №___

город ___________		                      «___» ____________ 20  г.

Настоящей доверенностью _______________ (наименование организации – участника закупки) в лице руководителя _________________ (должность руководителя) _________________________ (фамилия, имя, отчество руководителя), действующего на основании ____________, уполномочивает __________(должность) __________ (фамилия, имя, отчество) _________________ (паспортные данные: _________________) представлять интересы организации ______________ на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора (наименование конкурса _________________________), с правом подавать, получать необходимые документы, а также совершать иные действия, необходимые для исполнения настоящего поручения.

Настоящая доверенность действительна до ____________ года.

Руководитель          		   ______________(фамилия, имя, отчество)

м.п.                                                        (подпись)

ОБРАЗЕЦ

подписания конверта

От кого: __________________________

__________________________

(заполняется по желанию участника)

Не вскрывать до 11-00 часов (время местное),

«16 » июня 2014г.

Заявка на участие в открытом конкурсе

на право заключения  с МАОУ ДОД  «Детская школа искусств им.В.В.Силина» договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в здании МАОУ ДОД  «Детская школа искусств им.В.В.Силина»   ________________________________________

наименование предмета заказа

Кому:	МАОУ ДОД  «Детская школа искусств им.В.В.Силина»

Куда:	 396072  Воронежская обл.г.Нововоронеж,Космонавтов,20

Приложение № 4 к Конкурсной документации

Договор № _______

на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления

г. Нововоронеж		                                                        « _____ » ________________ 2014 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского округа - город Нововоронеж “Детская школа искусств им.В.В.Силина”, именуемое в дальнейшем Заказчик,  в лице директора Минаева Максима Николаевича , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Федеральный закон от 18.07.2011  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в результате определения подрядчика путем проведения открытого конкурса (извещение о проведении открытого конкурса  № _______________ от ___.___.2014 г.), на основании итогового протокола конкурсной  комиссии № _____________ от ___.___.2014 г., заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

  - 1.1.Договор  заключен с целью:

  - - обеспечения безопасных и благоприятных условий для обучения детей в здании МАОУ ДОД “Детская школа искусств им.В.В.Силина”

  - - обеспечения надлежащего содержания здания  МАОУ ДОД “Детская школа искусств им.В.В.Силина”

  - в соответствии со стандартами качества;

  - 1.2. Предметом Договора является выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика работ (далее по тексту – Работы) по капитальному ремонту системы отопления в здании МАОУ ДОД “Детская школа искусств им.В.В.Силина”  (далее по тексту – объект), расположенного на территории городского округа город Нововоронеж по следующему адресу:

  - - ул. Космонавтов,20

  - 1.3. Работы производятся согласно:

  - - ведомости объемов работ  на капитальный ремонт системы отопления в здании МАОУ ДОД “Детская школа искусств им.В.В.Силина” (Приложение № 1 к Договору)

- локальному  сметному расчету  на капитальный ремонт системы отопления в здании МАОУ ДОД “Детская школа искусств им.В.В.Силина” (Приложение № 2 к Договору);

- техническому заданию на капитальный ремонт системы отопления  в здании МАОУ ДОД “Детская школа искусств им.В.В.Силина” (Приложение № 3 к Договору);

1.4. Финансирование работ осуществляется за счет средств субсидии на иные цели из бюджета городского округа город Нововоронеж на 2014 год .

1.5. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его оборудованием, его силами, средствами. Подрядчик обеспечивает выполнение Работ путем поставки необходимых материалов, оборудования, конструкций, строительной техники, а также за свой счет осуществляет транспортировку работников, привлеченных к выполнению Работ.

1.6. Подрядчик самостоятельно несет всю ответственность за допущенные при выполнении подрядных работ нарушения требований Договора, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов, включая применение материалов (изделий), нарушение установленного порядка ремонта Объекта, выполнение Работ без свидетельства о допуске к соответствующим видам работ или с нарушением минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к соответствующим видам работ, а также нарушения налогового, таможенного и иного законодательства РФ при выполнении Договора.

### 2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, по результатам проверок составлять акты, в случае обнаружения некачественно выполненных работ, приостанавливать Работы.

2.1.2. При выявлении недостатков в работах требовать от Подрядчика:

-	безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика;

- 	возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика;

-	возмещения вреда, причиненного муниципальному имуществу, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе осуществления деятельности в соответствии с условиями Договору.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1.   Принять от Подрядчика выполненные Работы надлежащего качества.

2.2.2. Обеспечить оплату принятых Работ, выполненных Подрядчиком в порядке и объеме, установленными Договором.

2.2.3. Направлять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении Подрядчиком Работ в рамках Договора.

2.2.4. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

2.2.5. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

2.2.6. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

2.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

2.2.8. Не допускать расторжения Договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

2.3. Подрядчик имеет право:

2.3.1. Самостоятельно определять способ исполнения Договора, не допуская отступлений от условий Договора.

2.3.2. Требовать подписания в соответствии с п. 3.1. Договора  Заказчиком актов приема выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, оформленных в установленном порядке.

2.3.3. Требовать своевременной оплаты за выполненные Работы.

2.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения Работ в рамках Договора.

2.3.5. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

2.4. Подрядчик обязан:

2.4.1. Перед началом проведения Работ произвести обследование объекта, произвести необходимые замеры, уточнить объемы и согласовать их с Заказчиком.

2.4.2. Выполнить все Работы, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать результат выполненных Работ Заказчику.

2.4.3.  Выполнить Работы в сроки, указанный в пункте 5.2. Договора.

2.4.4. Обеспечивать качественное выполнение Работ в соответствии с действующими санитарными, техническими, экологическими, нормативными, правовыми, ГОСТами, ТУ, СНиПами и иными документами, регулирующими деятельность, относящуюся к предмету Договора, и в соответствии с технологической последовательностью технически обоснованного совмещения отдельных видов работ.

- 2.4.5. Подрядчик до момента предъявления Заказчику для подписания   актов приема выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 предъявляет Работы для освидетельствования на их соответствие качеству и объёмам организации, осуществляющей строительный (технический) контроль. Выбор такой организации в обязательном порядке согласуется с Заказчиком.

2.4.6. Обеспечить Заказчику, органам государственного строительного надзора возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работы, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию

2.4.7. Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности исполнения обязательств по Договору по любым обстоятельствам.

2.4.8. Предоставлять Заказчику в сроки, установленные Договором  акты приема выполненных Работ и иные отчетные документы по предмету Договору.

2.4.9. По требованию Заказчика направлять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении Работ в рамках Договора.

2.4.10.  Обеспечить представителям Заказчика беспрепятственный доступ к месту выполнения Работ для проверки хода и качества их исполнения.

2.4.11. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00. По согласованию с Заказчиком Работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

2.4.12. Обеспечить в ходе производства Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдение технологической и производственной дисциплины.

2.4.13. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения Работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

2.4.14. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства Работ, ограждение рабочей площадки с момента начала Работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

2.4.15. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта приема выполненных работ.

2.4.16. Предоставить Заказчику сертификаты и паспорта на применяемые материалы.

2.4.17. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе выполнения Работ.

2.4.18. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

2.4.19. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, указанного в п. 6.2. Договора. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

2.4.21. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

2.1.22. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных Работ.

2.1.23. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

2.1.24. Сдать объект в эксплуатацию в установленные Договором  сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает  акты приемки работ.

2.1.25. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

2.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Договора:

2.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.5.2. Подрядчик не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Договору.

2.5.3. За последние два года Подрядчик не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.

2.5.4. Подрядчик соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказания услуг, являющихся объектом закупки для муниципальных нужд.

3. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1.	Подрядчик по мере выполнения Работ, указанных в п. 1.2.Договора, направляет в адрес Заказчика акты приема выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, оформленных в установленном порядке.

3.2.	Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих  дней с момента получения документов, указанных в п. 3.1. Договора, рассмотреть данные документы и по одному оформленному экземпляру вернуть в адрес Подрядчика, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от их подписания.

3.3. В  случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков выполнения.

3.4. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза, расходы по проведению которой несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – обе Стороны в равных долях.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН

4.1. Цена Договора составляет   ___________________ (__________________________ ___________________________________________________________________________________) рублей, в том числе, НДС (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС).

4.2. Цена, указанная в п. 4.1. Договора, определена на основании локальных сметных расчетов, указанных в 1.3. Договора.

Цена Договора не может изменяться в сторону увеличения в ходе его исполнения.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объемов Работ и иных условий исполнения Договора.

4.3. Стоимость Работ включает все расходы Подрядчика на выполнение Работ, в том числе: расходы на закупку материалов, перевозку, налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.4. Платежи по Договору будут осуществляться Заказчиком в рублях РФ на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 Договора. Об изменении платежных реквизитов Подрядчика, Подрядчик обязуется сообщать Заказчику в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения.

До получения Заказчиком указанного извещения об изменении платежных реквизитов Подрядчика платежи производятся Заказчиком по платежным реквизитам, согласованным сторонами в разделе 13 Договора.

Ответственность за достоверность и правильность платежных реквизитов, сообщенных Заказчику, а также своевременность сообщения об их изменении в соответствии с Договором несет Подрядчик.

4.5. Оплата осуществляется на основании подписанных обеими Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

4.6. Заказчик может производить оплату за выполненные объемы подрядных работ в размерах согласно подписанным Заказчиком актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, но не более 95 % стоимости Договора, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств при наличии финансирования из бюджета в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ.

4.7. Окончательный расчет по Договору осуществляется при условии, что Работы выполнены надлежащим образом, после полного окончания Работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке Объекта, с отсрочкой 30 дней после полного окончания Работ.

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ не позднее чем по истечении двух календарных дней с момента заключения Договора.

5.2. Сторонами согласованы следующие сроки выполнения Работ:

- Работы по капитальному ремонту системы отопления в здании МАОУ ДОД “Детская школа искусств им.В.В.Силина”   в срок до _________2014г.

5.3. Заказчик  назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика   во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

5.4. Подрядчик  назначает  в качестве своего представителя должностное лицо,  обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

5.5. В период производства Работ Заказчик (уполномоченный представитель) выполняет следующие функции:

5.5.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

5.5.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.

5.5.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

5.5.4. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и оформление акта приемки выполненных работ КС-2.

5.6. С целью выполнения функций, указанных в пункте 5.4. Договора, Заказчик имеет право:

5.6.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.

5.6.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

5.7. Все действия во исполнение Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться Заказчиком (уполномоченным представителем) в журнале производства работ.

5.8. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с Работами, Заказчиком и Подрядчиком оформляются в виде протоколов совещаний

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ И РАБОТ

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение работ, использование материалов с соблюдением технологии и качества работ в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г., ГОСТ Р 52059-2003 «Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Общие технические требования», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», иными соответствующими СНИПами, ГОСТами, ТУ, с нормативными, правовыми и иными документами; с соответствием применяемых  в работе материалов  ГОСТ и ТУ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ.

Гарантии качества распространяются на весь объем Работ, выполненных Подрядчиком по Договору.

6.2. Гарантийный срок на Работы устанавливается равным 12 месяцам с момента подписания сторонами соответствующего акта выполненных работ по форме КС-2.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их своими силами, за свой счет и в согласованные Сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам в ходе выполнения Работ или в результате ненадлежащего исполнения условий Договора, в том числе, и в период гарантийной эксплуатации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  В части, не предусмотренной условиями Договора, Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой Стороны. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства, вытекающие из Договора, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ей своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить допущенные нарушения.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

Размер штрафа в виде фиксированной суммы определяется в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными  постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 2,5 процента цены Договора.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 10 процентов цены Договора.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С,

где:

Ц – цена договора;

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения Договора;

С – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

– размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП – количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП – количество дней просрочки;

ДК – срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.5. Уплата неустоек и штрафа, а также возмещение убытков не освобождают Подрядчика от исполнения своих обязательств или устранения нарушений в соответствии с условиями Договора.

7.6. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам в ходе выполнения работы или в результате ненадлежащего исполнения условий Договора.

7.7. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору при невозможности их исполнения вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. О возникновении указанных обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их действию, обязана уведомить о данном факте вторую сторону в течение 3 (трех) календарных дней в письменной форме.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения договора.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке в период после вступления Договора в силу с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении условий договора Подрядчиком.

8.2.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле Договора.

8.2.3. В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика-юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.

8.2.4. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.5. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случаях существенного нарушения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору, а именно:

- задержка Подрядчиком начала работ (то есть нарушение требований п. 5.1. Договора) на срок более чем одна календарная неделя по причинам, не зависящим от Заказчика;

- в случае несоблюдения Подрядчиком окончательно срока выполнения Работ, установленного п. 5.2. Договора, на срок более 10 (десяти) календарных дней;

- если Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней не приступил к устранению недостатков в выполнении Работ, выявленных Заказчиком, и направленных Подрядчику в форме предписания или записи в журнале производства работ;

- несоблюдения Подрядчиком требований, установленных СНИП, ГОСТ, ТУ, нормативно-правовыми и иными документами, к качеству и соблюдению технологии выполнения Работ, к качеству используемых материалов;

- несоблюдения Подрядчиком требований действующего законодательства и иных нормативных актов об охране окружающей среды, по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдению норм пожарной и электробезопасности, хранению материалов, эксплуатации строительных машин и механизмов;

в следующем порядке:

8.3.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также посредством факсимильной связи. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договора. При невозможности получения подтверждения или информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.3.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и  считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.4. Договор может быть изменен по соглашению сторон в случаях:

8.4.1. Увеличения или уменьшения предусмотренного Договором объема Работ не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены Договора;

8.4.2. Улучшения качественных, функциональных характеристик Работ по сравнению с  характеристиками, установленными Договором;

8.4.3. Снижения цены Договора без изменений иных условий Договора.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Воронежской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке:

9.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации, которой направлена претензия.

9.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Воронежской области.

9.5. Указанный в настоящем разделе Договора претензионный порядок урегулирования споров не применяется в случае, указанном в п. 8.3. Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения принятых на себя по Договору обязательств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

12.1.   Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок до трех  рабочих дней с момента такого изменения.

12.3. Договор и приложения к нему составлены на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

12.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Договором, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Договоров в Реестре договоров в установленном порядке.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ____________________________________________ Юридический адрес: _________________________ ____________________________________________ Фактический адрес: _________________________ ____________________________________________ Реквизиты: ИНН ___________, КПП ___________, ОГРН _______________________________, р/с __________________________________ Банк __________________________, БИК ________ к/с ________________________________________ ____________________________________ __________________ __________________ | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского округа -город Нововоронеж”Детская школа искусств им.В.В.Силина” Юридический адрес: 396070, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 20 Фактический адрес: 396070, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 20 Реквизиты: ИНН 3651005981, КПП 365101001, р/с 40204810800000001021, в Отделение Воронеж, БИК 042007001, л/с 01430000100113153151 в финансовом отделе администрации городского округа город Нововоронеж Директор ___________________ М.Н. Минаев |

М.П.                                                                                          М.П.

Приложение № 1

к договору

на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления

№	от	.	.2014 г.

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор МАОУ ДОД |  |  |  |
| "Детская школа искусств им. В.В.Силина" |  |  |  |
| _______________ Минаев М.Н. |  |  |  |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
| капитальный ремонт системы отопления в здании МАОУ ДОД “Детская школа искуссств им. В.В.Силина “ |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Сантехнические работы |
| демонтаж трубопровода |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм(57мм) | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм(40мм+32мм+25мм+20мм) | 100 м трубопровода | 4,7 |  |
| 3 | Демонтаж ребристых труб- приборов отопления | 100 шт. | 0,99 |  |
| Узел элеваторный |
| 4 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм- кран шаровый фланцев. Ф50мм | 100 шт. арматуры | 0,06 |  |
| 5 | Установка кранов шаровых фланцевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 6 |  |
| 6 | Арматура трубопроводная фланцевая-Кран шар фланц. 11с69п Ду 50 11С42П(ру-16) П50/49 ГОСП 12820-2001 | шт. | 6 |  |
| 7 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм РУ -16 атм ГОСТ 12820-2001 | 1 соединение | 10 |  |
| 8 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм-Ф50мм | 100 шт. арматуры | 0,02 |  |
| 9 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 10 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм сталь 30с 64 нж | шт. | 2 |  |
| 11 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 10 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 13 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 11с42п (ру-16) П/П РУНАК | 1 шт. | 2 |  |
| 14 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 15 мм 11с42п(ру-16) П/П РУНАК | 1 шт. | 6 |  |
| 15 | Смена грязевиков наружным диаметром патрубков до 219 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 16 | Смена элеваторов номером 1, 2 | 10 шт. | 1 |  |
| 17 | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 фильтров | 0,2 |  |
| 18 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 компл. | 4 |  |
| 19 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 4 |  |
| 20 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 32 мм | шт. | 2 |  |
| 21 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 10 |  |
| 22 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 1 т конструкций | 0,1 |  |
| 23 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,1 |  |
| 24 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 2,9 |  |
| 25 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,005 |  |
| 26 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 27 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 50 мм | шт. | 2 |  |
| 28 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм | шт. | 2 |  |
| Отопительные приборы |
| 29 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 1,456 160*910/1000/100 |  |
| 30 | Пробки радиаторные-проходные | шт. | 198 |  |
| 31 | Пробки радиаторные под кран Маевского | шт. | 99 |  |
| 32 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 11с42П (ру-16) П/П РУНАК | 1 шт. | 42 |  |
| 33 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм | шт. | 42 |  |
| 34 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт. | 76 |  |
| 35 | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм | шт. | 76 |  |
| 36 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм | 1 соединение | 4 |  |
| 37 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 4 |  |
| 38 | Кран шаровый фланцевый Ф25мм 11с42П (ру-16) П/П РУНАК | шт | 4 |  |
| 39 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм | шт. | 4 |  |
| 40 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм | шт. | 4 |  |
| 41 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(32мм и 40мм) | 1 шт. | 8 |  |
| 42 | Кран шаровый фланцевый Ф32мм 11с42П (ру-16) П/П РУНАК | шт | 4 |  |
| 43 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 32 мм | шт. | 4 |  |
| 44 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | шт. | 4 |  |
| 45 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм РУ-16 ГОСТ12820-2001 | 1 соединение | 4 |  |
| 46 | Кран шаровый фланцевый Ф40мм 11с42П (ру-16) П/П РУНАК | шт | 4 |  |
| 47 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 40 мм | 1 соединение | 4 |  |
| 48 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40 мм | шт. | 4 |  |
| 49 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм | шт. | 4 |  |
| 50 | Отвод стальной под приварку 32 ГОСТ 3262-75 шт цена 59,62р. | шт | 58 |  |
| 51 | Отвод стальной под приварку 25 ГОСТ 3262-75 шт цена 59,05р. | шт | 42 |  |
| 52 | Отвод стальной под приварку 20 ГОСТ 3262-75 шт цена 30,44р. | шт | 198 |  |
| 53 | Сгон в комплекте неоцинкованный Ду20 ГОСТ 3262-75 цена 43,61 | шт | 99 |  |
| 54 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 1 шт. | 4 |  |
| 55 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | шт. | 198 |  |
| 56 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт. | 198 |  |
| 57 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм- Маевского | 1 шт. | 99 |  |
| 58 | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм | шт. | 99 |  |
| Прокладка трубопроводов |
| 59 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных цельнотянутых труб диаметром 50 мм толщиной 4мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 60 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных цельнотянутых труб диаметром 40 мм толщиной 4мм | 100 м трубопровода | 0,4 |  |
| 61 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных цельнотянутых труб диаметром 32 мм толщиной 4мм | 100 м трубопровода | 2,6 |  |
| 62 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных цельнотянутых труб диаметром 25 мм толщиной 4мм | 100 м трубопровода | 1,1 |  |
| 63 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных цельнотянутых труб диаметром 20 мм толщиной 4мм | 100 м трубопровода | 0,6 |  |
| 64 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 4,9 |  |
| 65 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 239,3 |  |
| 66 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 2,393 |  |
| 67 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой "TICIANA" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,393 |  |
| 68 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 "TICIANA" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,301 |  |
| 69 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, рулонной теплоизоляцией фольгированной - УРСА | 1 м3 изоляции | 2,485 |  |
| 70 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм | 100 отверстий | 1,5 |  |
| 71 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 0,28 |  |
| 72 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм | 100 отверстий | 0,3 |  |
| Раздел 2. Мусор |
| 73 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,57 |  |
| 74 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 3,57 м |  |
|  | Составил: ___________________ |
|  | Проверил: ___________________ |

Приложение № 2

к договору

на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления

№	от	.	.2014 г.

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор МАОУ ДОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Детская школа искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| им. В.В.Силина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________ Минаев М.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___" ____________ 2014 г. |  |  |  |  |  | "___" ____________ 2014 г. |  |
|  |  |  | городской округ город Нововоронеж |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | капитальный ремонт системы отопления в здании МАОУ ДОД "Детская школа искусств им. Силина" |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | ___________________________1778004,78 | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | _______________________________________________________________________________________________1500561,72 | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | _______________________________________________________________________________________________6221,99 | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | ___________________________268524,86 | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | _______________________________________________________________________________________________2253,16 | чел.час |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2014г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Раздел 1. Сантехнические работы |  |
| демонтаж трубопровода |  |
| 1 | ТЕРр65-14-4 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм(57мм) | 100 м трубопровода | 0,2 | 578,71 | 15,78 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 115,74 | 106,44 | 3,16 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 63%=74%*0.85 40%=50%*0.8 | 532,2 |  |  | 1071,86 680,54 3512,45 |  |  |  |
| 2 | ТЕРр65-14-3 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм(40мм+32мм+25мм+20мм) | 100 м трубопровода | 4,7 | 374,3 | 6,32 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 1759,21 | 1670,1 | 29,7 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 63%=74%*0.85 40%=50%*0.8 | 355,34 |  |  | 16817,77 10677,95 54751,27 |  |  |  |
| 3 | ТЕРр65-19-4 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Демонтаж ребристых труб- приборов отопления | 100 шт. | 0,99 | 701,67 | 47,43 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 694,65 | 647,7 | 46,95 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 63%=74%*0.85 40%=50%*0.8 | 654,24 | 16,37 |  | 6685,5 4244,76 21676,35 |  | 16,21 |  |
| Узел элеваторный |  |
| 4 | ТЕРр65-3-13 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм- кран шаровый фланцев. Ф50мм | 100 шт. арматуры | 0,06 | 784,21 | 7,51 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 47,05 | 46,6 | 0,45 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 63%=74%*0.85 40%=50%*0.8 | 776,7 | 2,59 |  | 470,85 298,95 1518,42 |  | 0,16 |  |
| 5 | ТЕР16-05-001-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка кранов шаровых фланцевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 6 | 105,27 | 5,54 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 631,62 | 87,9 | 33,24 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 14,65 |  |  | 1376,89 786,79 6527,12 |  |  |  |
| 6 | ТСЦ-302-9009 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Арматура трубопроводная фланцевая-Кран шар фланц. 11с69п Ду 50 цена 2002руб. | шт. | 6 | 321,33 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 1927,98 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 1 соединение | 10 | 93,75 | 5,4 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 937,5 | 104,5 | 54 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 10,45 |  |  | 1636,92 935,38 8784,68 |  |  |  |
| 8 | ТЕРр65-3-13 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм-Ф50мм | 100 шт. арматуры | 0,02 | 784,21 | 7,51 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 15,68 | 15,53 | 0,15 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 63%=74%*0.85 40%=50%*0.8 | 776,7 | 2,59 |  | 156,92 99,63 506,09 |  | 0,05 |  |
| 9 | ТЕР16-05-001-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 2 | 105,27 | 5,54 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 210,54 | 29,3 | 11,08 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 14,65 |  |  | 458,96 262,26 2175,72 |  |  |  |
| 10 | ТСЦ-302-1711 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм | шт. | 2 | 664,89 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 1329,78 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТСЦ-507-1975 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 10 | 24,72 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 247,2 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР16-02-005-02 И1-Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 25.05.12 №177 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,2 | 6697,18 | 138,61 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 1339,44 | 130,53 | 27,72 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 652,67 | 2,88 |  | 2053,84 1173,63 11747,31 |  | 0,58 |  |
| 13 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт. | 2 | 27,38 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 54,76 | 16,74 |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 111%=130%*0.85 61%=89%*(0.85*0.8) | 8,37 |  |  | 297,04 163,24 927,49 |  |  |  |
| 14 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 15 мм | 1 шт. | 6 | 23,38 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 140,28 | 50,22 |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 111%=130%*0.85 61%=89%*(0.85*0.8) | 8,37 |  |  | 890,95 489,62 2656,05 |  |  |  |
| 15 | ТЕРр65-27-1 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Демонтаж элеваторов номер 1-5 | 100 шт. | 0,01 | 822,31 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 8,22 | 8,22 |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 63%=74%*0.85 40%=50%*0.8 | 822,31 |  |  | 82,74 52,54 266,62 |  |  |  |
| 16 | ТЕРр65-13-2 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 | 1295,85 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 25,92 | 25,92 |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 63%=74%*0.85 40%=50%*0.8 | 1295,85 |  |  | 260,98 165,7 840,93 |  |  |  |
| 17 | ТЕР18-06-002-07 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 219 мм | 1 шт. | 2 | 2749,93 | 47,8 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 5499,86 | 251,62 | 95,6 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 125,81 | 1,51 |  | 3988,66 2279,23 38141,84 |  | 3,02 |  |
| 18 | ТЕР18-06-005-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка элеваторов номером 1, 2 | 10 шт. | 1 | 6973,5 | 90,96 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 6973,5 | 231,54 | 90,96 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 231,54 | 0,6 |  | 3636,34 2077,91 45094,83 |  | 0,6 |  |
| 19 | ТЕР18-06-007-04 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 фильтров | 0,2 | 7622,26 | 92,01 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 1524,45 | 20,26 | 18,4 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 101,3 | 0,76 |  | 319,69 182,68 8780,7 |  | 0,15 |  |
| 20 | ТЕР18-07-001-03 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 компл. | 4 | 254,29 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 1017,16 | 13,28 |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 3,32 |  |  | 208,07 118,9 5809,66 |  |  |  |
| 21 | ТЕР18-07-001-04 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 4 | 290,51 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 1162,04 | 12,84 |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 3,21 |  |  | 201,15 114,95 6554,66 |  |  |  |
| 22 | ТСЦ-302-1231 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 32 мм | шт. | 2 | 6,4 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 12,8 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТСЦ-101-1703 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 10 | 23,1 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 231 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРм38-01-003-04 И1-Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 25.05.12 №177 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 1 т конструкций | 0,1 | 7467,14 | 379,63 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 746,71 | 110,28 | 37,96 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ Всего с НР и СП |  | 56%=66%*0.85 | 1102,8 | 13,63 |  | 999,31 6221,99 |  | 1,36 |  |
| 25 | ТЕР09-03-039-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,1 | 1449,13 | 352,88 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 144,91 | 79,98 | 35,29 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 69%=90%*(0.9*0.85) 58%=85%*(0.85*0.8) | 799,84 | 1,66 |  | 883,97 743,04 3356,67 |  | 0,17 |  |
| 26 | ТЕР09-05-003-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 2,9 | 121,76 | 3,11 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 353,1 | 344,09 | 9,01 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 69%=90%*(0.9*0.85) 58%=85%*(0.85*0.8) | 118,65 |  |  | 3794,97 3189,98 12560,36 |  |  |  |
| 27 | ТСЦ-101-1714 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,005 | 9040,01 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 45,2 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР16-07-003-06 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 | 440,59 | 8,53 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 881,18 | 135,9 | 17,06 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 67,95 | 0,15 |  | 2133,49 1219,14 9490,9 |  | 0,3 |  |
| 29 | ТСЦ-302-1233 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 50 мм | шт. | 2 | 10,3 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 20,6 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТСЦ-302-1241 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм | шт. | 2 | 23,93 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 47,86 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопительные приборы |  |
| 31 | ТЕР18-03-001-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 1,456 | 31333,65 | 461,79 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 45621,79 | 1086,26 | 672,37 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 746,06 | 35,53 |  | 17825,87 10186,21 281288,16 |  | 51,73 |  |
| 32 | ТСЦ-301-0555 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | -145,6 | 291,19 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | -42397,26 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Цена поставщика | Радиаторы чугунные 500мм | шт | 910 | 92,61 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 84275,1 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТСЦ-301-1308 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Пробки радиаторные-проходные | шт. | 198 | 10,29 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 2037,42 |  |  |  |
| 35 | ТСЦ-301-1308 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Пробки радиаторные под кран Маевского | шт. | 99 | 10,29 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 1018,71 |  |  |  |
| 36 | ТЕР13-07-001-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 312,87 | 3,14 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 |  |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ Всего с НР и СП |  | 69%=90%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8) | 87,19 | 0,11 |  | 0 |  |  |  |
| 37 | ТЕР13-03-002-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 469,18 | 12,61 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 |  |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ Всего с НР и СП |  | 69%=90%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8) | 47,15 | 0,11 |  | 0 |  |  |  |
| 38 | ТЕР15-04-030-04 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1169,91 | 3,49 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 |  |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8) | 691,35 | 0,13 |  | 0 |  |  |  |
| 39 | ТЕР16-05-001-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 42 | 82,68 | 4,5 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 3472,56 | 615,3 | 189 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 14,65 |  |  | 9638,26 5507,58 40572,23 |  |  |  |
| 40 | ТСЦ-302-0470 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм | шт. | 42 | 32,7 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 1373,4 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт. | 76 | 9,32 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 708,32 | 636,12 |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 111%=130%*0.85 61%=89%*(0.85*0.8) | 8,37 |  |  | 11286,14 6202,29 28035,17 |  |  |  |
| 42 | ТСЦ-302-1130 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм | шт. | 76 | 22,61 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 1718,36 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм | 1 соединение | 4 | 71,75 | 5,4 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 287 | 41,8 | 21,6 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 10,45 |  |  | 654,77 374,15 3051,87 |  |  |  |
| 44 | ТЕР16-05-001-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 4 | 82,68 | 4,5 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 330,72 | 58,6 | 18 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 14,65 |  |  | 917,93 524,53 3864,02 |  |  |  |
| 45 | Цена поставщика | Кран шаровый фланцевый Ф25мм | шт | 4 | 263,99 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 1055,96 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТСЦ-302-1238 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм | шт. | 4 | 9,91 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 39,64 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТСЦ-302-1230 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм | шт. | 4 | 4,9 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 19,6 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР16-05-001-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(32мм и 40мм) | 1 шт. | 8 | 105,27 | 5,54 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 842,16 | 117,2 | 44,32 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 14,65 |  |  | 1835,85 1049,06 8702,79 |  |  |  |
| 49 | Цена поставщика | Кран шаровый фланцевый Ф32мм | шт | 4 | 281,53 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 1126,12 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТСЦ-302-1231 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 32 мм | шт. | 4 | 6,4 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 25,6 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТСЦ-302-1239 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | шт. | 4 | 14,28 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 57,12 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм | 1 соединение | 4 | 80,35 | 5,4 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 321,4 | 41,8 | 21,6 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 10,45 |  |  | 654,77 374,15 3232,47 |  |  |  |
| 53 | Цена поставщика | Кран шаровый фланцевый Ф40мм | шт | 4 | 291,27 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 1165,08 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 40 мм | 1 соединение | 4 | 83,15 | 5,4 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 332,6 | 41,8 | 21,6 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 10,45 |  |  | 654,77 374,15 3291,27 |  |  |  |
| 55 | ТСЦ-302-1232 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40 мм | шт. | 4 | 8,3 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 33,2 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТСЦ-302-1240 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм | шт. | 4 | 15,8 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 63,2 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Прайс- лист СЕРВИС МЕТАЛЛ | Отвод стальной под приварку 32 ГОСТ 3262-75 шт цена 59,62р. | шт | 58 | 9,62 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 557,96 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Прайс- лист СЕРВИС МЕТАЛЛ | Отвод стальной под приварку 25 ГОСТ 3262-75 шт цена 59,05р. | шт | 42 | 9,53 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 400,26 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Прайс- лист СЕРВИС МЕТАЛЛ | Отвод стальной под приварку 20 ГОСТ 3262-75 шт цена 30,44р. | шт | 198 | 4,91 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 972,18 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Прайс- лист СЕРВИС МЕТАЛЛ | Сгон в комплекте неоцинкованный Ду20 ГОСТ 3262-75 цена 43,61 | шт | 99 | 7,04 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 696,96 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТЕР24-01-033-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 1 шт. | 4 | 45,33 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 181,32 | 42,68 |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 111%=130%*0.85 61%=89%*(0.85*0.8) | 10,67 |  |  | 757,3 416,17 2583,58 |  |  |  |
| 62 | ТСЦ-302-1237 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | шт. | 198 | 9,17 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 1815,66 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт. | 198 | 27,38 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 5421,24 | 1657,26 |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 111%=130%*0.85 61%=89%*(0.85*0.8) | 8,37 |  |  | 29403,48 16158,67 91812,67 |  |  |  |
| 64 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм- Маевского | 1 шт. | 99 | 9,32 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 922,68 | 828,63 |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 111%=130%*0.85 61%=89%*(0.85*0.8) | 8,37 |  |  | 14701,82 8079,38 36519,84 |  |  |  |
| 65 | ТСЦ-302-1130 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм | шт. | 99 | 22,61 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 2238,39 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка трубопроводов |  |
| 66 | ТЕР16-02-005-02 И1-Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 25.05.12 №177 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,2 | 6697,18 | 138,61 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 1339,44 | 130,53 | 27,72 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 652,67 | 2,88 |  | 2053,84 1173,63 11747,31 |  | 0,58 |  |
| 67 | ТЕР16-02-001-05 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,4 | 5089,74 | 55,28 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 2035,9 | 139,38 | 22,11 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 348,44 | 2,28 |  | 2197,57 1255,76 15707,06 |  | 0,91 |  |
| 68 | ТЕР16-02-001-04 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 2,6 | 4638,2 | 55,28 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 12059,32 | 905,94 | 143,73 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 348,44 | 2,28 |  | 14283,9 8162,23 95931,27 |  | 5,93 |  |
| 69 | ТЕР16-02-001-03 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1,1 | 4127,12 | 55,28 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 4539,83 | 383,28 | 60,81 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 348,44 | 2,28 |  | 6043,16 3453,23 37634,76 |  | 2,51 |  |
| 70 | ТЕР16-02-001-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,6 | 4076,51 | 55,28 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 2445,91 | 209,06 | 33,17 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 348,44 | 2,28 |  | 3296,16 1883,52 20368,39 |  | 1,37 |  |
| 71 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 4,9 | 124,25 | 55,6 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 608,83 | 313,94 | 272,44 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 64,07 |  |  | 4917,68 2810,1 15145,65 |  |  |  |
| 72 | ТЕР13-06-003-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 239,3 | 8,44 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 2019,69 | 2019,69 |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 69%=90%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8) | 8,44 |  |  | 22275,1 15495,72 70053,57 |  |  |  |
| 73 | ТЕР13-07-001-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 2,393 | 312,87 | 3,14 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 748,7 | 208,65 | 7,51 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 69%=90%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8) | 87,19 | 0,11 |  | 2304,04 1602,81 10100,64 |  | 0,26 |  |
| 74 | ТЕР13-03-002-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,393 | 469,18 | 12,61 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 1122,75 | 112,83 | 30,18 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 69%=90%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8) | 47,15 | 0,11 |  | 1247,29 867,68 9314,96 |  | 0,26 |  |
| 75 | ТЕР15-04-030-04 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,301 | 1169,91 | 3,49 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 2691,96 | 1590,8 | 8,03 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8) | 691,35 | 0,13 |  | 20345,72 9409,9 60989,19 |  | 0,3 |  |
| 76 | ТЕР26-01-009-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 2,485 | 358,11 | 68,18 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 889,9 | 502,59 | 169,43 |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 77%=100%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8) | 202,25 |  |  | 6185,74 3856,05 20638,26 |  |  |  |
| 77 | "Строительство и цены" 104-9011-10001 01.2014г. | Рулонная теплоизоляция фольгированная УРСА | м3 | 3,8269 | 428,47 |  | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 1639,71 |  |  |  |
|  |  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТЕР46-03-001-03 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм | 100 отверстий | 1,5 | 2057,41 | 713,4 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 3086,12 | 250,89 | 1070,1 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 84%=110%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8) | 167,26 | 178,19 |  | 6957,42 3975,67 33173,43 |  | 267,29 |  |
| 79 | ТЕР46-03-001-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 0,28 | 1801,69 | 687,17 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 504,47 | 44,52 | 192,41 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 84%=110%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8) | 158,99 | 169,9 |  | 1236,36 706,49 5670,6 |  | 47,57 |  |
| 80 | ТЕР46-03-002-03 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм | 100 отверстий | 0,3 | 2262,2 | 870,74 | 1 перевод в тек. цены на 1 кв. 2014г к ТЕР-общеотрасл. ОЗП=13,32; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,32; МАТ=5,25 | 678,66 | 64,24 | 261,22 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 84%=110%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8) | 214,13 | 227,92 |  | 1780,7 1017,54 7867,33 |  | 68,38 |  |
| Раздел 2. Мусор |  |
| 81 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,57 | 42,98 |  | 2 перевод в текущие цены на 1 кв. 2014г. к ФЕР-общеотраслев. ОЗП=12,73; ЭМ=6,53; ЗПМ=12,73; МАТ=4,84 | 153,44 | 153,44 |  |  |
|  |  | НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 42,98 |  |  | 2343,97 |  |  |  |
| 82 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 3,57 | 11,42 | 11,42 | 2 перевод в текущие цены на 1 кв. 2014г. к ФЕР-общеотраслев. ОЗП=12,73; ЭМ=6,53; ЗПМ=12,73; МАТ=4,84 | 40,77 |  | 40,77 |  |
|  |  | НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 319,45 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 181485,79 | 16336,72 | 3838,85 |  |
|  |  |  | 469,69 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.1._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 2, 6, 5, 31-32, 88-89, 14-15, 17, 7, 9, 13, 33-34, 8, 36-37, 10, 16, 18-20, 61, 46-47, 25, 51, 26, 35, 40-41, 12, 38, 55, 58, 68, 39, 69-70, 77, 59, 56, 71-76, 27, 22-24, 11, 21, 28-30, 93, 90, 92, 91, 43-45, 63-65, 78-80, 66, 81-83, 48-50, 86-87, 42)) | 185520,91 | 19604,06 | 4606,63 |  |
|  |  |  | 563,62 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 1140028,39 | 261017,45 | 32132,27 |  |
|  |  |  | 7507,41 |  |
| Накладные расходы | 231882,09 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 134873,23 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 1500561,72 |  |  |  |
| Итого Монтажные работы | 6221,99 |  |  |  |
| Итого | 1506783,71 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 846878,67 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 32132,27 |  |  |  |
| ФОТ | 268524,86 |  |  |  |
| Накладные расходы | 231882,09 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 134873,23 |  |  |  |
| НДС 18% | 271221,07 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 1778004,78 |  |  |  |
|  |  | Составил: ______________ |  |  |
|  |  | Проверил: ___________________ |  |  |

Приложение № 3

к договору

на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления

№	от	.	.2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту  системы отопления в здании МАОУ ДОД «Детская школа искусств им.В.В.Силина»

1. Общие требования

- Настоящее техническое задание подготовлено к проведениюоткрытого конкурса  и содержит требование Заказчика к качеству работ, требование к их безопасности, требование к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

- Настоящее техническое задание определяет порядок выполнения работ по капитальному системы  отопления в здании МАОУ ДОД «Детская  школа искусств им.В.В.Силина»

1.3.	Работы производятся на основании дефектной ведомости, сметной документации.

- Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в сроки, предусмотренные контрактом, выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренных настоящим техническим заданием и сдать работу в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и локальному сметному расчету.

- Подрядчик до начала работ назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение санитарных требований и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и выполнение других функции, предоставление по требованию Заказчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1.	Выполнять работы с надлежащим качеством, в соответствии со сметной документацией,строительными нормами и правилами, в установленные сроки.

2.1.2.	Во время производства работ обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, включая пожарную безопасность.

2.1.3.	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям соответствующих
нормативных документов, ГОСТ и ТУ, СНиП, ВСН, стандартов, установленных действующим
законодательством на соответствующие виды работ и обеспечивающих безопасную эксплуатацию объекта.

2.1.4.	Приобретать за счет собственных средств и выдавать работникам спецодежду и инвентарь,обеспечивать мероприятия по охране труда.

2.1.5.	Соблюдать технологические циклы выполнения работ.

2.1.6.	Вести в установленном порядке и форме документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее заказчику.

- Своевременно выполнять требования (предписания, указания и т.д.) Заказчика по безопасности работ, основанные на нормативных правовых актах Российской Федерации, в том числе, об устранении недостатков в течение указанного срока.

- В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением подрядчиком работ по договору, нести ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

3. Технические требования

3.1.	При производстве работ Подрядчику необходимо соблюдать:

- Требования действующего законодательства и иных нормативных актов об охране окружающей среды и выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм пожарной и электробезопасности, хранению материалов, эксплуатации строительных машин и механизмов.

- Санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к выполняемым   работам.

3.1.3.	Правила обращения со строительными отходами в соответствии с действующим законодательством.

3.1.4.	Выполнение работ в соответствии с технологической последовательностью технически обоснованного совмещения отдельных видов работ.

3.2.	При возникновении аварийных ситуаций Подрядчик должен немедленно сообщать информацию в ЕДДС МБУ «АСЦ» и принять меры по ликвидации аварийной ситуации.

3.3.	При производстве работ запрещается пользоваться неисправными рабочими инструментами и
приспособлениями.

- Контроль за проводимыми работами осуществляется Подрядчиком в соответствии с условиями муниципального контракта, действующими СНиП, ГОСТ и иными нормативными документами.

- Подрядчик несет ответственность за сохранность всех коммуникаций, находящихся на объекте.

- Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

- Подрядчик своевременно предъявляет для освидетельствования работы на их соответствие качеству и объёмам Заказчику,

- Работы выполняются Подрядчиком - его силами, средствами.

4. Экологическая безопасность

4.1. Ремонт системы отопления выполнить в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами по охране окружающей среды.

4.2. В процессе ремонта системы отопления недопустимо захламление территории МАОУ ДОД «Детской школы искусств им.В.В.Силина» бытовыми отходами, строительным мусором.

5. Гарантийные обязательства

- Подрядчик обязуется устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в гарантийный период эксплуатации.

- Гарантийный срок – 12  месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

6.	Иные обязательства Подрядчика

6.1. Ежедневный выход производственных бригад на объекты для производства работ во избежание невыполнения объемов в предусмотренные техническим заданием и планом сроки; ежедневное присутствие на объекте начальника участка (начальника смены, мастера, прораба).

7.	Требования к результатам работ

- При завершении выполнения работ Подрядчик в течение 2 рабочих дней извещает об этом Заказчика и представляет акты приемки выполненных работ по установленной форме.

- Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта приемки выполненных работ утверждает его и направляет Подрядчику, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием недостатков. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

- Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости работ (форма КС-3) установленного образца.

8. Подрядчик обязан выполнить следующие виды работ

8.1. Подрядчик обязан выполнить  работы  по капитальному ремонту системы отопления помещения МАОУ ДОД «Детской школы искусств им.В.В.Силина» согласно дефектной ведомости и локальному сметному расчету.

9. Сроки выполнения работ

9.1.  Не более 30 рабочих дней с момента  заключения договора

ПОДРЯДЧИК:	                        ЗАКАЗЧИК:

М.Н.Минаев